## Slide 1: Mentimeter slide
Een natuurlijke bescherming voor erfgoed?
Prof. dr. Tim De Kock
Faculty of Design Sciences
Studiedag Natuurinclusief Erfgoed
21/04/2026

## Slide 2
Dr. Marie De Groeve
Eda Kale

## Slide 4: Wat is je reactie bij het zien van deze foto?

## Slide 7
Notes: Gaasbeek, torhout, beervelde, terhulpen

## Slide 8
University College London
Université de Mons
Universiteit Antwerp

## Slide 10
Heat Stress Risk Index
Lack of green space
Heat Stress Impact
Stad Antwerpen, 2023
Urban Built Heritage Fraction
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2014
Het potentieel van groene gevels op erfgoed

## Slide 11: Wetenschappelijke literatuur
Environmental
Technical
32 articles (16%)
Economic
26 articles (13%)
Social
23 articles (11%)
Cultural
21 articles (10%)
Legal
10 articles (5%)
121 articles (61%)

## Slide 12: Sectorbevraging
Intuïtieve bevraging
Milieugerelateerde voordelen
Technische beperkingen
Geïnformeerde bevraging
Stijgende aandacht voor diverse aspecten
Nood aan kadering
Notes: Onbekend maakt onbemind?

## Slide 13: Sectorbevraging
Culturele aspecten
Esthetische waardering (positief)
vs. leesbaarheid van de architectuur (negatief)
Notes: Estetische overwegingen spelen een rol (denk aan de romantische kastelen), daar tegenover staat de leesbaarheid van de architectuur

## Slide 14: Wat zijn de (positieve) effecten van groene gevels… op het erfgoed?
Notes: Hoe kunnen we de positieve effecten maximaliseren, negatieve minimaliseren?

## Slide 15
Randvoorwaarde:
Gezonde plant op een gezonde gevel

## Slide 16: Impact op het microklimaat
Hof van Liere, Antwerpen
Wingerd, bladverliezend
Elfde Gebod, Antwerpen
Klimop, wintergroen

## Slide 17: Impact op het microklimaat
Omgevingscondities
Zonne-irradiantie
Luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Oppervlaktetemperatuur
Slagregen (wind driven rain)
Vochtgehalte
Plantkarakteristieken
Leaf Area Index
Dikte van het bladerdek

## Slide 18: Impact op het microklimaat
Buffering van temperatuur
Buffering van relatieve luchtvochtigheid
Bescherming van neerslag
Klimatologische parameter
Tijd
Blanke gevel
Groene gevel
Notes: Buffering, faseverschuiving

## Slide 19: Impact op het microklimaat
Bladverliezend
  5-15°C koeler oppervlak in zomer
  Beperkt effect in winter
Wintergroen
  5-10°C koeler oppervlak in zomer
  Mogelijk warmer in winter

## Slide 20: Impact op het microklimaat
Minder hoge oppervlaktetemperaturen in warme periodes
  Duurtijd van zonperiodes belangrijker dan intensiteit
  Plantkarakteristieken (dikte + LAI) spelen ook een rol
Hogere oppervlaktetemperaturen in koudere periodes
Koude dagen + wintergroen
Warme dagen
Notes: the intensity of the maximum solar radiation received by the wall surface, shows
71
that the duration of the solar radiation exposure (R² values between 0.67 and
0.82) has a stronger impact than the peak solar irradiance measured at the wall
surface (R² values between 0.57 and 0.77). This suggests that extended exposure
to moderate solar radiation may influence the difference in maximum surface
temperatures of a bare and green wall more significantly.

## Slide 21: Impact op het microklimaat
Bladverliezend
  Minder afkoeling ‘s nachts ca. 1°C in zomer licht effect in winter?
Wintergroen
  Minder afkoeling ‘s nachts ca. 2°C doorheen het jaar

## Slide 22: Impact op het microklimaat
Hogere min. RV (zomer)
  Minder hoge T
  Evapotranspiratie
Onduidelijkheden

## Slide 23: Impact op het microklimaat
Lagere max. RV
  Minder koeling ‘s nachts
Onduidelijkheden

## Slide 24: Impact op het microklimaat
Bescherming tegen slagregen
Labo-experimenten

## Slide 25: Impact op het microklimaat
Bescherming tegen slagregen
  Effectiever bij intense regenbuien

## Slide 26: Impact op het microklimaat
Impact op vochtgehalte
  Aanwezig, maar moeilijk te kwantificeren
Methodologische uitdagingen

## Slide 27: Impact op het microklimaat
Hof van Liere
Elfde Gebod
Max. opp. T
Max. lucht T
Min. RV
-15,2°C tot 2,5°C
-4,0°C tot 4,8°C
-4,16 RV% tot 6,37 RV%
-10,7°C tot 4,0°C
-2,8°C tot 2,9°C
-5,8 RV% tot 12,35 RV%

## Slide 28: Impact op het microklimaat
Hof van Liere
Elfde Gebod
Min. Opp. T
-0,8°C tot +1,3°C
+1,5°C tot 3,7°C

## Slide 29: Impact op het microklimaat
Hof van Liere
Elfde Gebod
Regenvolume
-30% tot -65%
N/A

## Slide 30: Toepassing
Mitigatie van
zoutkristallisatie
vries-dooicycli
Biologische groei

## Slide 31: Toepassing
Foto: Buildwise

## Slide 32: Impact op erfgoedwaarden
mARTa Project (Mechelen)
Plantin Moretus Museum (Antwerp)
Plantin Moretus Museum (Antwerpen)
mARTA (Mechelen)

## Slide 33: Impact op erfgoedwaarden
Deel van het historisch kader (erfgoedwaarden)
Duidelijk managementplan (ervaring)
Plantin Moretus Museum (Antwerpen)

## Slide 34: Impact op erfgoedwaarden
Afzwakken van historische (religieuze) symboliek, verhogen van inclusiviteit
Erfgoed als educator: stimulans voor buurtgevelgroen
mARTA (Mechelen)

## Slide 35: Toepassing
Bewustzijn
Startsituatie
Potentieel
Case specifiek
Verder onderzoek

## Slide 36: Toepassing
Bewustzijn
Startsituatie
Potentieel
Case specifiek
Verder onderzoek

## Slide 37: Jouw feedback is waardevol!

## Slide 38: Bedankt voor de aandacht
Tim.DeKock@UAntwerpen.be